Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Минск 2011

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства

здравоохранения

Республики Беларусь

«___»_________ 2011 №

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию и оборудованию стационарных учреждений социального обслуживания населения»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию и оборудованию стационарных учреждений социального обслуживания населения» (далее – Санитарные правила) устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму объектов социального обслуживания, предназначенных для пребывания престарелых и инвалидов, в том числе детей (далее – учреждения).

- Требования настоящих Санитарных правил обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией учреждений.

- Проектирование, строительство и реконструкция учреждений должны проводиться на основании задания на проектирование с соблюдением требований следующих технических нормативных правовых актов, соблюдение которых является обязательным (далее – ТНПА):

настоящих Санитарных правил;

Санитарных норм, правил гигиенических нормативов «Гигиенические требования обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2008 г. № 80;

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию,  содержанию и режиму отдельных учреждений, обеспечивающих получение специального образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2010 г. № 176;

Санитарных норм, правил гигиенических нормативов «Гигиенические требования к торговым объектам общественного питания», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № 84;

технического кодекса установившейся практики «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки» (ТКП 45-3.01-116-2008 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 439 (далее – ТКП 45-3.01-116-2008 (02250));

строительных норм и правил СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (далее – СНиП 2.08.02-89);

технического кодекса установившейся практики «Состав и площади помещений общеобразовательных школ, учебно-педагогических комплексов, детских садов-школ» (ТКП 45-3.02-1-2004 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 8 декабря 2004 г. № 294 (далее – ТКП 45-3.02-1-2004 (02250));

пособия П2-2000 «Проектирование спортивных и физкультурно-оздоровительных зданий, сооружений и помещений» к СНиП 2.08.02-89, утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 531 (далее – пособие П2-2000 к СНиП 2.08.02-89);

строительных норм и правил «Жилые здания» (СНБ  3.02.04.03), утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 августа 2003 г. № 165 (далее – СНБ  3.02.04.03);

других строительных норм проектирования.

- Ввод в эксплуатацию здания или отдельных помещений учреждений осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- За несоблюдение требований настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Государственный санитарный надзор (далее – госсаннадзор) за соблюдением требований настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь

ГЛАВА 2

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ

- Земельный участок для строительства учреждений предоставляется при наличии положительного заключения учреждений госсаннадзора о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам.

- Не допускается размещение зданий учреждений на территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

- На территории учреждений должны быть предусмотрены места парковки легкового автотранспорта для гостей и сотрудников.

- Территория учреждений должна быть благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с удалением талых и ливневых вод. Проезды и пешеходные дорожки должны иметь твердые покрытия.

- Участок должен иметь ограждения по всему периметру. На участке  должно быть предусмотрено не менее двух въездов с твердым покрытием.

- На территории учреждения должно быть обеспечено:

в летнее время регулярное скашивание и уборка травы;

в осеннее время - уборка опавшей листвы;

в зимнее - уборка снега и  проведение  противогололедных мероприятий.

- На территории учреждения  выделяют следующие функциональные зоны: проживания, физкультурно-спортивную, отдыха и  хозяйственную

- В зоне проживания располагают здания, предназначенные для проживания, обучения, питания, лечения, а также культурно-массового и административно-бытового назначения.

- Физкультурно-спортивную зону размещают на расстоянии не менее 50м от спальных и учебных помещений.

- Физкультурное и игровое оборудование должно иметь покрытие выполненное из материалов, стойких к воде, моющим и дезинфицирующим средствам.

- Зона отдыха должна иметь теневые навесы, веранды, террасы, беседки, скамейки, столы.

- Хозяйственная зона включает хозяйственный транспортный двор, загрузочную площадку пищеблока, контейнерную площадку.

Хозяйственная зона должна располагаться вблизи пищеблока, иметь твердое покрытие (асфальт или бетон), отдельный въезд.

- Контейнерная площадка должна размещаться  на расстоянии не менее 25 м от здания, зоны отдыха и физкультурно-спортивных площадок.

На контейнерной площадке устанавливаются мусоросборники с плотно закрывающимися крышками, обеспечивающие раздельный сбор твёрдых бытовых и пищевых отходов.

Контейнерная площадка должна быть оборудована водонепроницаемым покрытием и трёхсторонним ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров.

Контейнерная площадка после вывоза мусора должна подвергаться уборке, мусоросборники – периодически промывке и дезинфекции. Вывоз пищевых отходов должен осуществляться ежедневно.

ГЛАВА 3

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЮ

- Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений учреждений должны обеспечивать соблюдение требований противоэпидемического режима и возможность свободного передвижения для инвалидов.

- В состав учреждения должны входит помещения, предназначенные для:

проживания;

обслуживания (включающие помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового обслуживания, помещения профессиональной подготовки и социальной адаптации, помещения, обеспечивающие питание проживающих и персонала);

приёма;

хозяйственные и помещения для персонала.

- В зданиях высотою в 2 этажа для инвалидов с тяжелыми нарушениями умственной деятельности и для больных с поражением опорно-двигательного аппарата, а для остальных  учреждений в зданиях высотою свыше двух этажей следует предусматривать лифты с кабиной, рассчитанной на инвалида-колясочника и  грузовой лифт.

- В зданиях учреждений для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата следует предусматривать пандусы и поручни.

- Площадь комнат отдыха в отделениях следует принимать из расчёта не менее 1,2 м2 на одно место при одновременном пребывании 50% проживающих. Минимальная площадь помещения отдыха должна быть  не менее 20  м2 .

ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, КАНАЛИЗАЦИИ

- Учреждения должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализации, отопления.

- Необходимо предусматривать резервные или автономные системы по обеспечению горячего и холодного водоснабжения.

- Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать гигиеническим  требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, а в случае отсутствия централизованного водоснабжения – гигиеническим требованиям к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения.

- На неканализованных территориях учреждения должны быть оборудованы внутренней канализацией с устройством местных очистных сооружений или выгребов. Последующее удаление стоков из выгребов должно осуществляться на очистные сооружения.

- Должны быть обеспечены условия для очистки и обеззараживания сточных вод. Разрешение на устройство местных очистных сооружений или выгребов должно быть получено в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- В помещениях пищеблока, кухни, прачечной (постирочной), санитарного пропускника, медицинского назначения, санитарных узлах должна быть обеспечена подводка холодной и горячей воды.

- Система горячего водоснабжения должна обеспечивать учреждения горячей водой круглогодично.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ,  КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ, МИКРОКЛИМАТУ И ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЕСТЕСТВЕННОМУ И ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

- Все помещения должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования, обеспечивающие параметры микроклимата, согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам.

- Содержание вредных загрязняющих веществ в воздухе помещений не должно превышать предельно допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест.

- Здания учреждения должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественной вытяжной без механического побуждения:

механическая приточно-вытяжная вентиляция должна быть предусмотрена в помещениях прачечной, пищеблока, залах физкультурно-оздоровительного и лечебного назначения, помещениях физиотерапевтического отделения;

в жилых и учебных помещениях объектов допускается оборудование естественной вентиляции.

- Естественное и искусственное освещение в помещениях должны соответствовать действующим требованиям ТНПА.

- Осветительные приборы помещений должны содержаться  в чистоте.

ГЛАВА 6

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

- Все используемыми отделочные материалы должны быть допущены к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Поверхности стен, потолков, полов, а также столярных изделий (окна, двери) основных помещений должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию.

- Стены производственных и складских помещений пищеблока,  помещений с влажным режимом (душевые, умывальные), постирочной, кладовых для хранения чистого и грязного белья, буфетах, туалетах и других мест общего пользования должны быть покрыты влагостойкими материалами на высоту 1,8 м, допускающими систематическую очистку и влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

- Покрытие полов в санитарно-гигиенических помещениях (умывальных, туалетах, душевых, личной гигиены женщин, ванных и т.д.) должны быть влагостойкими, легко моющимися.

- В помещениях посудомоечного отделения пищеблока, душевых, постирочных – оборудованы трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.

ГЛАВА 7

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕНТАРЮ И ОБОРУДОВАНИЮ

- Все имеющееся в учреждении медицинское, технологическое, санитарно-техническое, инженерное и другое оборудование, инвентарь должны соответствовать требованиям действующих ТНПА, быть допущены к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, и  находиться в исправном состоянии.

- Оборудование и мебель должны иметь гигиеническое покрытие, обеспечивающее возможность проведения влажной уборки и дезинфекции.

- Обеспечение мягким инвентарём и одеждой должно проводиться в соответствии с нормами и в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Туалеты учреждения должны быть обеспечены вешалками, крепежными устройствами для полотенец и туалетной бумаги, урнами, умывальники должны быть оборудованы дозирующими устройствами.

- В отделениях для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, санитарные узлы должны быть оборудованы поручнями.

- Для сотрудников учреждения должны быть предусмотрены отдельные санитарные узлы.

- Процедурные кабинеты и туалеты для персонала в столовой следует оборудовать умывальниками с установкой локтевых или бесконтактных смесителей, настенными дозирующими устройствами для жидкого мыла и антисептика и одноразовыми бумажными  или электрополотенцами.

- Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и храниться либо в закрытых  шкафах, либо в специально выделенном помещении.

- Кладовые для хранения моющих и дезинфицирующих средств оборудуются стеллажами или шкафами с гигиеническим покрытием.

- Для хранения чистого и грязного белья в учреждении должно быть выделено специально оборудованное помещение.

Хранение чистого и грязного белья должно быть раздельным.

- Чистое белье должно храниться в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами. Стеллажи должны иметь покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции.

В помещении, где хранится чистое белье, хранение посторонних вещей запрещено.

- В помещениях для хранения грязного белья должны быть установлены поддоны, промаркированные емкости с крышками.

- У работников учреждения, осуществляющих выдачу чистого белья и прием грязного белья, должно быть не менее двух халатов.

ГЛАВА 8

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПИЩЕБЛОКАМ И БУФЕТНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

- Устройство и содержание помещений пищеблока, оборудование, инвентарь, посуда, тара, условия транспортировки и  хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, обработка продовольственного сырья и производство готовой пищевой продукции, раздача блюд, условия труда и личной гигиены работников должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих ТНПА.

- Питание в учреждениях должно организовываться на основе примерных двухнедельных рационов с учетом установленных норм питания, быть разнообразным и соответствовать гигиеническим требованиям по химическому составу, пищевой ценности, набору продуктов, режиму.

- Запрещается прием в пищеблоки учреждений следующих пищевых продуктов:

без сопроводительных документов;

с истекшим сроком годности (хранения);

с признаками недоброкачественности.

- При кулинарной обработке пищевых продуктов в учреждениях пища готовится на каждый прием и реализуется в течение не более трех часов с момента приготовления.

- При раздаче пищи в учреждениях горячие блюда должны иметь температуру 50ºС (оптимальная), холодные напитки должны быть комнатной температуры, но не ниже 16ºС, салаты – 14 – 16ºС.

- В учреждениях ежедневно и круглогодично должна проводиться С-витаминизация суточного рациона (первых или третьих блюд) из расчета количества аскорбиновой кислоты на порцию согласно установленным нормам.

- Все работники пищеблока в учреждениях должны ежедневно регистрировать данные о состоянии своего здоровья в специальном журнале «Здоровье» по форме согласно приложению 3 к настоящим Санитарным правилам.

- В учреждениях разрешение на выдачу готовой пищи с оценкой качества каждого блюда по органолептическим показателям должно осуществляться бракеражной комиссией до поступления готовой пищи на раздачу в журнале по контролю за качеством готовой пищи (бракеражном журнале) по форме согласно приложению 4 к настоящим Санитарным правилам.

- После каждой раздачи пищи и мытья посуды должна проводиться влажная уборка обеденных залов.

- Ежедневно на пищеблоке организации должен осуществляться отбор суточных проб каждого приготовленного блюда.

- Для транспортирования готовой пищи в буфетные помещения (далее - буфетные) учреждений должны использоваться термосы или плотно закрывающиеся емкости.

Хлеб должен транспортироваться в условиях, исключающих его загрязнение.

Доставка пищи к помещениям для проживания должна проводиться с использованием специально выделенных тележек.

- Буфетные учреждений должны соответствовать следующим требованиям:

количество одновременно используемой столовой, стеклянной посуды и столовых приборов должно соответствовать двойному количеству койко-мест в отделении;

мытье и дезинфекция столовой, стеклянной посуды и столовых приборов должны проводиться только в моечном помещении буфетных;

оставлять в буфетных остатки пищи, а также смешивать пищевые остатки со свежими блюдами запрещается.

- После каждой раздачи пищи и мытья посуды должна проводиться влажная уборка буфетных.

Ветошь для протирания столов по окончании уборки должна:

дезинфицироваться; ополаскиваться; храниться в сухом виде.

ГЛАВА 9

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Во всех учреждениях должны быть организованы медицинское обслуживание проживающих и условия труда медицинских работников в соответствии с  законодательством Республики Беларусь.

- Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний в учреждении должен постоянно проводиться комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий. Ответственность за соблюдение и выполнение профилактических и противоэпидемических мероприятий возлагается на руководителя организации.

- Медицинские работники должны соблюдать меры предосторожности при работе с колющими и режущими инструментами, обеспечиваться и использовать санитарно-гигиеническую одежду и средства  индивидуальной защиты, в соответствии с  законодательством Республики Беларусь.

- Все сотрудники учреждения должны проходить медицинские осмотры и обследования, гигиеническое обучение в установленном законодательством порядке.

- При отсутствии сведений о профилактических прививках лица, поступающие в учреждение, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям.

- Всех поступающих в учреждение осматривают на наличие педикулеза и чесотки, обследуют на маркеры вирусных гепатитов, бактерионосительство сальмонелл, шигелл. В случае выявления этих заболеваний пациент, его одежда, постельное белье, помещение, где он находился, подлежат обработке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

В медицинском блоке учреждения должна быть противопедикулезная укладка согласно приложению 2 к настоящим Санитарным правилам.

- При выявлении инфекционного заболевания у проживающего, работника учреждения назначенное ответственное лицо учреждения должно направлять информацию в учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор по месту выявления инфекционного заболевания в порядке, установленном законодательством.

- Проживающие, у которых выявлено или имеется подозрение на инфекционное заболевание, должны помещаться для лечения в изолятор, при необходимости направляться на лечение в больничную организацию здравоохранения.

- Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация  изделий медицинского назначения должна проводиться специально обученными медицинскими работниками в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь.

- Для проведения дезинфекционных мероприятий должны использоваться средства, разрешенные для применения в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по их применению. Дезинфицирующие средства должны храниться в оригинальной упаковке производителя.

- В учреждении должна проводиться профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция.

- Обязательной ежедневной обработке с применением дезинфицирующих средств подлежат места общего пользования: санитарные узлы, буфет, столовая, помещения приемно-карантинного отделения, медицинский кабинет, изолятор.

Санитарный пропускник подлежит обработке с применением дезинфицирующих средств после каждого приема граждан.

Ванны, раковины, унитазы следует чистить с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

- Генеральную уборку жилых помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств следует проводить не реже 1 раза в месяц, других помещений – не реже 2 раз в месяц, помещений медицинского назначения – в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

- Смена постельного белья и одежды производится не реже 1 раза в неделю или по мере загрязнения. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, должна осуществляться не реже 1 раза в 7 дней.

- Стирка белья и одежды проживающих должна осуществляться отдельно от специальной одежды персонала. Запрещается стирка специальной одежды на дому. Хранение специальной одежды осуществляется раздельно от личной.

При наличии прачечной предусматриваются разные технологические потоки для стирки белья и другого мягкого инвентаря (одежда, халаты) проживающих и персонала.

- При возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в организации персонал осуществляет мероприятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

82. В учреждениях должна проводиться дезинфекция, дезинсекция и дератизация в соответствии с требованиями:

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, предъявляемых к осуществлению дезинфекционной деятельности;

актов законодательства Республики Беларусь, регламентирующих дезинфекционную, дезинсекционную и дератизационную деятельность.

Приложение 1

к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к устройству, содержанию и оборудованию стационарных учреждений социального обслуживания населения»

- оптимальные показатели микроклимата

- помещений учреждения

| № п/п | Показатели микроклимата | Период года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодный и переходный | Теплый |
| 1. | Температура воздуха (ºС): |  |  |
|  | помещения жилой ячейки | 20-22 | 21-25 |
|  | музыкально-гимнастический зал | 18-19 | 18-19 |
|  | помещения общего назначения, гостиная, игровая | 20-22 | 21-25 |
|  | помещения медицинского назначения | 20-22 | 21-25 |
| 2. | Относительная влажность (%) | 30-50 | 30-60 |
| 3. | Скорость движения воздуха (м/сек) | 0,1-0,15 | не более 0,25 |
| 4. | Перепад между температурой воздуха помещений и стен (ºС) | не более 6 | – |
| 5. | Перепад между температурой воздуха помещений и пола (ºС) | не более 2 | – |

Приложение 2

к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к устройству, содержанию и оборудованию стационарных учреждений социального обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПЕДИКУЛЕЗНОЙ УКЛАДКИ

- Мешок для сбора вещей пациента (достаточный по объему).

- Комплект СГО (халат, шапочка, клеенчатый передник) – 1 шт.

- Резиновые перчатки – 2-3 пары.

- Маска – 1шт.

- Оцинкованная емкость для сжигания волос (объемом не менее 5л) – 1шт.

- Клеенчатая пелерина – 1шт.

- Косынка матерчатая – 1 шт.

- Ножницы – 1шт.

- Машинка для стрижки волос – 1 шт.

- Бритвенный станок однократного применения –1 шт.

- Частый гребень – 1шт.

- Вата.

- Столовый уксус.

- Инсектициды-педикулициды (для уничтожения головных вшей, дезинсекции помещений и предметов обстановки).

- Емкость для дезинсекции помещения, соответственно промаркированная – 1шт.

- Распылитель для орошения раствором педикулицида – 1шт.

Приложение 3

к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к устройству, содержанию и оборудованию стационарных учреждений социального обслуживания населения»

журнал «Здоровье»

Начат ___________________ 20__г.

Окончен_________________ 20__г.

| № п/п | Дата | Фамилия, собственное имя, отчество работников (согласно штатному расписанию) | Отметка об отсутствии острых кишечных заболеваний у работника и в его семье | Отметка об отсутствии у работника ангины и гнойничковых заболеваний | Контроль за листами нетрудоспо-собности, в том числе по уходу | Личные подписи работников пищеблока, медицин- ской сестры-диетолога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 4

к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к устройству, содержанию и оборудованию стационарных учреждений социального обслуживания населения»

журнал по контролю за качеством готовой пищи

(бракеражный журнал)

Начат___________20__г.

Окончен_________20__г.

| Дата | Наименование готовой продукции (завтрак, обед, полдник, ужин) | Оценка |  |  |  | Разрешение на выдачу и данные указания членов бракеражной комиссии | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнения меню | доброкачественности | правильности кулинарной обработки | С- витаминизации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечания:

- В графе 3 сотрудником учреждения проставляется оценка выхода каждого готового блюда (фактический выход).

В графе 8 расписываются сотрудник учреждения и другие члены бракеражной комиссии, участвовавшие в бракераже готовой пищи.